## Paquetes Tesopaco
PAQUETE MATERIALES ROSARIO DE TESOPACO
LSA-926060991-014-2020
MATERIALES
CONCEPTO/ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
Alambre recocido | KG | 37.5
Apagador sencillo de palanca color marfil marca leviton o similar | PZA | 10
Armex 12x12-4 | tramos | 10
Armex 12x20-4 | tramos | 12
Armex 15x20-4 | tramos | 9
Bisagra laton c/tornillo de 3" marca fanal o similar | PZA | 20
Block gris 12x20x40 cms. | PZA | 1734
Bovedilla de poliestireno de 61x122 x11 cms de espesor | PZA | 170
Cable thw cal. 12 | ML | 360
Caja galv. 2" x 4" | PZA | 20
Caja hexagonal de 4" | PZA | 10
Cemento gris en sacos de 50 kgs | saco | 207
Chapa tipo bola con llave para exterior modelo MH52T3 marca fanal o similar acabado en latón brillante | PZA | 10
Cinta aislante | ROLLO | 10
Clavo de 2 1/2" | KG | 10
Contacto doble incluye tapa | PZA | 10
FOCO ESPIRAL 23 W LUZ FRIA ILUMINACION 100 W MARCA SMARTLIGHT | PZA | 10
impermeabilizante fibratado de 5 años de garantía de la marca PRISA o similar, | cubeta | 10
Impermeabilizante microlastic, mca. fester | LT | 12
Malla electrosoldada 6/6-10/10 | M2 | 198
Marco metalico con perfil m225(129) | PZA | 10
Pija #8 x 19 | PZA | 20
Pintura berelex de 19l blanco garantia de 10 años | cubeta | 10
Pintura esmalte blanco summa marca berel o similar | LT | 10
Poliducto naranja de 1/2" | ML | 180
Primario rojo anticorrosivo | LT | 10
Puerta multipanel lisa de 0.90 x 2.06 mts. cal. 28 | PZA | 10
Roseta de porcelana de 4" | PZA | 10
SELLADOR PARA MUROS | LT | 40
Silicon transparente en tubo | tubo | 10
Tapa 1 ventana modus | PZA | 10
Tela reforzada | m2 | 140
Thiner | LT | 10
Varilla del no. 3 (3/8") | tramos | 32
Ventana corrediza de 0.83x1.05m a base de perfil de aluminio anodizado natural de 1 1/2" con cristal claro de 3mm con un fijo lateral y un corredizo, | pza | 10
Vigueta pretensada modelo V11-40 tipo trabis o similar, con patín de 10.50 cm de ancho | ml | 160
Yeso en sacos de 40 kg | saco | 30

## Paquetes Oquitoa
PAQUETES DE MATERIALES OQUITOA
LSA-926060991-014-2020
MATERIALES
CONCEPTO/ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
Alambre recocido | KG | 4
Alambron de 1/4" | KG | 0.57
ANGULO AMARRE 1 X 1 10 FT | PZA | 26.57
Apagador sencillo | PZA | 14
Armex 12x12-4 | PZA | 2
Armex 12x20-4 | PZA | 7
Asiento para W.C. marca vicar linea economica o similar | PZA | 2
Azulejo de 20x30 cms de color blanco | M2 | 8.86
Bisagra bimex de 3" | PZA | 20
BLOCK DALA 12X20X40 LISO | PZA | 33
Block gris 12x20x40 cms. | PZA | 200
Boquilla junta crest anti-hongo | SACO | 2
Cable thw cal. 12 | ML | 300
Caja galv. 2" x 4" | PZA | 28
Caja hexagonal de 4" | PZA | 14
Canal Liston Cal.26 | PZA | 52.57
Canaleta de Carga Cal.26 | PZA | 28.86
Cemento blanco | PZA | 4
Cemento gris | saco | 27
Cemento para CPVC en presentacion de 475 ML | BOTE | 2
Cemento para PVC en presentacion de 475 ml | BOTE | 2
Centro de carga qo-2 | PZA | 2
Cespol bote cromada con dos salida de 2" | PZA | 4
Chapa tipo bola con llave para exterior modelo MH52T3 marca fanal o similar acabado en latón brillante | PZA | 4
Chapa tipo bola para interior marca fanal o similar | PZA | 6
Cinta aislante | ROLLO | 2
Cinta de teflon de 1/2" de ancho | ROLLO | 2
Codo C-PVC 1/2"X90 | PZA | 32
Codo de PVC 2"X45 | PZA | 14
Codo PVC 90x1 1/2" | PZA | 2
Codo PVC de 4"x 90 | PZA | 2
Codo PVC sanit. de 50mm (2") | PZA | 8
Conector macho CPVC de 1/2" rosca exterior | PZA | 14
Contacto doble incluye tapa | PZA | 18
Contra y monitor de 3/4" | PZA | 2
Cuello de cera para inodoro | PZA | 2
Disco de corte 14" | PZA | 2
FOCO ESPIRAL 23 W LUZ FRIA ILUMINACION 100 W MARCA SMARTLIGHT | PZA | 14
Interruptor termomagnetico de 1p 30 amp | PZA | 4
Ladrillo comun de la region | PZA | 120
Lamina galv. Para techo R-72 14 pt | PZA | 11
Lamina galv. Para techo R-72 8 pt | PZA | 11
Lavabo marca lamosa o similar linea economica color blanco | PZA | 1
Lavadero de cemento doble de empotrar | PZA | 1
Lija para plomero | HOJA | 4
Llave cromada de 1/2" | PZA | 4
Llave de empotrar para regadera | JGO. | 2
Llave mezcladora linea economica | PZA | 2
Llave tipo jardín de 1/2" | PZA | 2
Manguera flexible para wc | PZA | 2
Manguera para lavabo | PZA | 2
Marco metalico con perfil m225(129) de .76x2.10 | PZA | 2
Marco metalico con perfil m225(129) de .86x2.10 | PZA | 6
Marco metalico con perfil m225(129) de .96x2.10 | PZA | 2
Niple galvanizado de 1/2" | PZA | 14
Pedestal para Lavabo | PZA | 2
Perfacinta | PZA | 4.86
Perno y Fulminante | PZA | 128
Pija #8 x 19 | PZA | 28
Pija de acero galvanizado de 1/4" x 1" cabeza exagonal y arandela de neopreno | PZA | 440
Pijas para empotrar WC | JGO. | 2
Pintura esmalte blanco | LT | 2
PINTURA ESMALTE NEGRO | LT | 12
PINTURA VINILICA | CUBETA | 1
Piso antiderrapante de 20x20 cms de color blanco de la marca porcelanite similar | M2 | 8
Poliducto naranja de 1/2" | ML | 150
Polin monten 4MTx4 c-14 | PZA | 7
Polin monten 4MTx6 c-14 | PZA | 4
Poste de 4.10 cms cal.26 | ML | 32
PRIMARIO ROJO ANTICORROSIVO | LT | 14
Puerta de tambor de 0.70x2..06 mts a base de triplay caobilla de 1/4" de espesor | PZA | 2
Puerta de tambor de 0.80x2.06 mts a base de triplay caobilla de 1/4" de espesor | PZA | 4
Puerta multipanel lisa de 0.80 x 2.06 mts. cal. 28 | PZA | 2
Puerta multipanel lisa de 0.90 x 2.06 mts. cal. 28 | PZA | 2
REDIMIX | kg | 80
Reduccion de hule de 2" a 1 1/2" | PZA | 2
Regadera linea economica con brazo y chapeton | PZA | 2
Roseta de porcelana de 4" | PZA | 14
Sanitario WC linea economica , color blanco | PZA | 2
SELLADOR PARA MUROS | LT | 8
Silicon transparente en tubo | tubo | 4
Soldadura 6011 1/8" | kg | 10
Tabla cemento permabase | PZA | 4
Tablaroca Std 1/2 4x8 | PZA | 28
Tapa 1 ventana modus | PZA | 6
Tapa 2 ventanas modus | PZA | 4
Tapon CPVC de 1/2" | PZA | 6
Tapon PVC 2" | PZA | 2
Tapon PVC de 4" | PZA | 2
Tee de CPVC de 1/2" | PZA | 14
Tee de PVC sanitario de 4x4x1 1/2" | PZA | 2
Thiner | LT | 6
Tornillo para Tablaroca | PZA | 1988
Tubo conduit galvanizado de 3/4" | ML | 3.14
Tubo CPVC de 1/2 " | PZA | 6
Tubo pvc 1 1/2" de diametro. | ML | 3
Tubo PVC sanit. de 50 mm (2") | ML | 6
Tubo PVC Sanitario de 100 mm (4") diam. | ML | 6
Varilla del no. 3 (3/8") | PZA | 2
ventana corrediza de 0.60x0.40 m a base de perfil de aluminio anodizado natural de 1 1/2" con cristal claro de 3mm con un fijo lateral y un corredizo | PZA | 2
Ventana corrediza de 0.83x1.05m a base de perfil de aluminio anodizado natural de 1 1/2" con cristal claro de 3mm con un fijo lateral y un corredizo, | PZA | 6
Yee de PVC de 2" x 2" | PZA | 2
Yee de PVC de 4" x 2" | PZA | 2