## 21-GSE-010
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: (21-GSE-010) CONSTRUCCION DE TEJABAN DE 16.00X32.00 M Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 6 "JOSE ESTRADA ALVAREZ" (CCT: 26EST0006J), UBICADO EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA |  | CONTRATO NO: |  | NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad |  | Precio Unitario | Importe
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA 1 (30.10 X 18.10 M)
SUSTITUCIÓN DE TABLEROS
PR09100 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TABLEROS O PORTERIAS EXISTENTES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
PR01053 | CORTE DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE HASTA 2" DE PROFUNDIDAD, CON CORTADORA DE CONCRETO. | M | 12.8
PR89834 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA O MALLA EN PISOS ESPESOR VARIABLE DE 10-15 CMS EL PRECIO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA BANCO DE CARGA Y APILE DE MATERIAL | M3 | 0.2
CAN-0143 | PORTERIA-CANASTA DE TUBO DE ACERO NEGRO CED 40 DIAM 3" (11.28KG/M) PORTERIA DE 2.00 M DE ALTO POR 3.00 M DE ANCHO (LIBRES) , TABLERO DE 1.80 X 1.05 M DE LAMINA NEGRA CAL 14 CON MARCO Y REFUERZOS DE P.T.R. DE 1-1/2" X 1/8" (3.29 KG/M VERDE) Y CON ARO DIAM 0.45 M CON DE REDONDO LISO DE 5/8" Y SOPORTE DE REDONDO LISO DE 3/8" Y LAMINA CAL 14 INCLUYE RED DE CANASTA Y PORTERIA TODA LA ESTRUCTURA SE PINTARA CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TENDRA ACABADO EN PINTURA ESMALTE. EL PRECIO INCLUYE:SUMINISTRO Y COLADO DE 4 EMPOTRAMIENTOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H. EN O. T.M.A. 3/4" DE 0.40 M X 0.40 M X 0.50 M DE PROF MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
REHABILITACIÓN DE PISOS
AA340782 | PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO PESADO, SOBRE PISO DE CONCRETO DE 5 CM. DE ANCHO (CANCHA DE BASKETBALL Y VOLEYBALL), INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y DOS MANOS DE PINTURA. | ML | 299
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA 2 (32.00 X 16.00 M)
REHABILITACIÓN DE PISOS
PR89834 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA O MALLA EN PISOS ESPESOR VARIABLE DE 10-15 CMS EL PRECIO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA BANCO DE CARGA Y APILE DE MATERIAL | M3 | 7.68
CM11072 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE, EXTRACCION, AMACICE DE PLANTILLA Y AFINE DE TALUDES MEDIDA EN BANCO. | M3 | 12.8
CM11131 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, MEDIR COMPACTO, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M EN CARRETILLA. | M3 | 12.8
AA31204 | PISO DE 12 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 CON SILLETAS DE VAR DE 3/8", COLADO MONOLITICO EN FRANJAS DE UN CUARTO DEL ANCHO TOTAL DE LA CANCHA POR EL LARGO DE LA MISMA, ACABADO PULIDO, CURADO CON MEMBRANA CURE EB DE BASEF (5m2/lt), INCLUYE: VIBRADO, NIVELACION DE SUPERFICIE Y VOLTEADOR EN TODO EL PERIMETRO DEL AREA TOTAL. | M2 | 64
AA31594 | SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION Y DILATACION A BASE DE SIKAFLEX-15LMSL (SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO AUTONIVELANTE, MONOCOMPONENTE DE ALTO DESEMPENO), INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIKAROD (COLA DE RATA) DE 3/8" DE ESPESOR COMO SOPORTE PARA IMPEDIR LA ADHESION DEL SELLADOR A LA SUPERFICIE INTERIOR DE LA JUNTA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AIRE Y/O AGUA A PRESION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 44
PR37085 | LIMPIEZA Y DESMONTE DE MALEZA (ZACATE Y ARBUSTOS) A MANO, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS A PIE DE CAMION Y RETIRO DEL 100% DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 50
TRA-004 | TRATAMIENTO DE GRIETAS EN PISO DE CONCRETO SIMPLE A BASE DE MATERIAL EPÓXICO FESTER EPOXINE 900 (COMPUESTO POR DOS PARTES: PARTE A: BOTE 4L CON 3.06L Y PARTE B: BOTE 1L CON 720ml) O SIMILAR. INCLUYE: AVERTURA DE GRIETAS CON DISCO DE CORTE, LIMPIEZA, SELLADO DE GRIETA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 70
AA340782 | PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO PESADO, SOBRE PISO DE CONCRETO DE 5 CM. DE ANCHO (CANCHA DE BASKETBALL Y VOLEYBALL), INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y DOS MANOS DE PINTURA. | ML | 271
SUSTITUCIÓN DE TABLEROS
PR89845 | DEMOLICION DE POSTE DE CONCRETO Y TABLERO DE BASQUETBOL, INCLUYE:DEMOLICION DE ELEMENTO DE CONCRETO, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TABLERO, DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE A NIVEL CIMENTACION, APILE DE MATERIAL A UN LADO DE LOS TRABAJOS PARA SU FACIL RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 2
PR01053 | CORTE DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE HASTA 2" DE PROFUNDIDAD, CON CORTADORA DE CONCRETO. | M | 4.8
PR89834 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA O MALLA EN PISOS ESPESOR VARIABLE DE 10-15 CMS EL PRECIO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA BANCO DE CARGA Y APILE DE MATERIAL | M3 | 0.1
HV6595 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE Y TABLERO DE BASQUETBOL, INCLUYE: EXCAVACION, DADO DE CONCRETO DE 60X60X80 CM PARA ANCLAJE DE POSTE PARA TABLERO DE BASQUETBOL, CONCRETO F'C=200KG/CM2, ANCLAS DE REDONDO LISO DE 1/2" DE 40 cm DE LARGO Y 5cm DE ESCUADRA CON ROSCA EN EXTREMO SUPERIOR, MARCO DE SOLERA DE 1"x1/8" SOLDADO A ANCLAS, PLACA BASE DE 1/2",POSTE Y BRAZO DE PTR DE 6",TENSORES CON REDONDO LISO DE 1/2", TABLERO A BASE DE PTR DE 1 1/2" EN MARCO Y REFUERZOS CUBIERTO CON LAMINA NEGRA CAL 14 CUBIERTA CON PRIMER ANTICOORSIVO Y ESMALTE, CANASTA CON DIAMETRO DE 45 CM DE ACERO REDONDO LISO DE 5/8" Y SOPORTE DE LAMINA CAL 14 Y REDONDO LISO DE 3/8", RED PARA CANASTA DE BASQUETBOL, MATERIAL,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE 16.00 X 32.00
PRELIMINARES
IS85020 | PODA DE ARBOL GRANDE DE 10.00m DE ALTURA, INCLUYE PODA Y RETIRO DE RAMAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | PZA | 4
CIMENTACIÓN
CM11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 512
PR01053 | CORTE DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE HASTA 2" DE PROFUNDIDAD, CON CORTADORA DE CONCRETO. | M | 31.2
PR89834 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA O MALLA EN PISOS ESPESOR VARIABLE DE 10-15 CMS EL PRECIO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA BANCO DE CARGA Y APILE DE MATERIAL | M3 | 1.25
AA36097 | JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE CELOTEX DE 1/2" X 15 CMS DE ANCHO COLOCADO ENTRE CASTILLOS PARA MODULACION DE BARDA,, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. | M | 31.2
AA31204 | PISO DE 12 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 CON SILLETAS DE VAR DE 3/8", COLADO MONOLITICO EN FRANJAS DE UN CUARTO DEL ANCHO TOTAL DE LA CANCHA POR EL LARGO DE LA MISMA, ACABADO PULIDO, CURADO CON MEMBRANA CURE EB DE BASEF (5m2/lt), INCLUYE: VIBRADO, NIVELACION DE SUPERFICIE Y VOLTEADOR EN TODO EL PERIMETRO DEL AREA TOTAL. | M2 | 10.15
CM11072 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE, EXTRACCION, AMACICE DE PLANTILLA Y AFINE DE TALUDES MEDIDA EN BANCO. | M3 | 48.1
CM11131 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, MEDIR COMPACTO, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M EN CARRETILLA. | M3 | 38.65
CM11101 | PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", H. EN O., DE 6 CM. DE ESPESOR, CURADO CON CURE EB DE EMBT SIN DILUIR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 27.3
CM12727A | ZAPATA AISLADA Z-1 DE 1.30x1.30m, DE 15 A 20 CMS. DE ESPESOR VARIABLE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, R.N., T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, ARMADA CON VAR. #3 @ 17 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO Y DESCIMBRA, GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETA PREFABRICADA PIRAMIDAL SP-200, CRUCES Y DESPERDICIOS. | PZA | 14
CM1272E | DADO D-1 DE CONCRETO DE SECCION 40x50cm ALTURA VARIABLE, CONCRETO F'C=250KG/CM2 TMA 3/4" H. EN O., CON 8 VAR DE 5/8" Y ESTRIBOS CON VARILLAS DE 3/8" @ 10cm, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA CURE EB DE BASEF Y DESMOLDANTE REHOFINISH 255, INCLUYE: GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETAS, CRUCES Y DESPERDICIOS | M | 18.2
ESTRUCTURA
ES20988A | ANCLA EN "U" DE 3/4" DE DIAM. Y 70 CM DE LONG., 10 CMS. DE ROSCA EN CADA EXTREMO, INCLUYE: TUERCA, ARANDELA, CONTRATUERCA DE NIVELACION, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 28
ES23233AA | PLACA BASE DE 50x40cm Y 3/4" DE ESPESOR,, PARA RECIBIR COLUMNA, CON 4 BARRENACIONES DE 3/4" INCLUYE: 8 CARTABONES TRIANGULARES DE PLACA DE 1/4" DE 10 X 30 CMS , SIKAGROUTH ESPESOR PROMEDIO 5.00 CMS ENTRE DADO Y PLACA, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
ES21659 | COLUMNA A BASE DE POLIN EN CAJON 10-MT-12 ( 8.80 KG/M ) HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, INCLUYE:, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 70
ES21674 | TRABE A BASE DE POLIN EN CAJON 10-MT-12 ( 8.80 KG/M) HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M INCLUYE:SOLDADURA, SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PERFORACIONES. | M | 116.2
ES87069A | REFUERZO A BASE DE POLÍN MON-TEN EN CAJÓN 10-MT-12 ( 8.80 KG/M) DE 1.43 M DE LARGO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
ES87083A | REFUERZO A BASE DE POLÍN MON-TEN EN CAJÓN 10-MT-12 ( 8.80 KG/M) DE 7.18 ML , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7
ES87067 | REFUERZO A BASE DE POLÍN MON-TEN EN CAJÓN 10-MT-12(8.80 KG/M) INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 3.43
ES33041 | CLIP A BASE DE ANGULO DE 2"X2"X1/8" Y 4" DE LARGO PARA TRANSMITIR EL CORTANTE DE LA TRABE AL LARGUERO L-1, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SEGUN CROQUIS. | PZA | 264
ES23149 | LARGUERO L-1 SENCILLO A BASE DE POLIN 6-MT-14 (4.21 KG/M) ; INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, Y PERFORACIONES. | M | 448
ES87072B | LARGUERO L-2 EN CAJON A BASE DE POLIN 6-MT-14 (4.21 KG/M); INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS Y PERFORACIONES. | M | 128
ES23204 | CONTRAVENTEO A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON CUERDA MAQUINADA DE 0.10 CENTIMETROS Y TUERCA 5/8" EN AMBOS EXTREMOS, ANGULO DE 3"X3"X1/2" EN EXTREMOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CORTES, DEPERDICIOS. | M | 158
ES23208 | SEPARADOR A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" CON CUERDA MAQUINADA DE 0.10 CENTIMETROS Y TUERCA 3/8" EN UN EXTREMOS, DE 2.20 MTS. DE LONG., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS. | M | 199.2
AA34168 | PRIMER ESTRUCTURAL ALQUIDALICO MARCA AXALTA (antes dupont), LINEA NOVOPERMO O SIMILAR, COLOR ROJO, GRIS O BLANCO, APLICADO CON EQUIPO EN ESTRUCTURA METALICA DE COLUMNAS, TRABES, SOPORTES, CONTRAVENTEOS, CLIPS, ETC. (medida en proyecccion superficie), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EJECUTADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 522.44
AA34154 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ULTRARAPIDO 2 MARCA AXALTA (antes dupont) LINEA NOVOPERMO O SIMILAR EN EN ESTRUCTURA METALICA DE COLUMNAS, TRABES, SOPORTES, CONTRAVENTEOS, CLIPS,, APLICADO CON EQUIPO, TRABAJO TERMINADO (medida en proyecccion superficie), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EJECUTADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 522.44
ES23255 | CUBIERTA A BASE DE LAMINA TERNIUM ZINTRO TR-72 CAL. 26, INCLUYE: PIJAS AUTORROSCANTES DE 1/4"x3/4", SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ALTURA HASTA 6.00m. | M2 | 556.2
ES23256 | CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO CAL. 26, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PIJAS, ACCESORIOS. | M | 32.15
INSTALCIONES ELECTRICAS
PR08563 | RETIRO DE BASE PIRAMIDAL EXISTENTE. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO CON GRUA, RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
IEP-006 | DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, GRUA, EQUIPO, TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
IEP-009B | RETIRO DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO TIPO ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE CABLEADO HASTA 6 MTS, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. | PZA | 2
IEP-004A | SOLO COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE 45X75X70 DE CONCRETO CON ANCLAS, INCLUYE: COLOCACION CON GRUA, EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
IE899402 | COLOCACION DE POSTE METALICO HASTA 9 MTS, INCLUYE: GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
IEP-009C | SOLO COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO TIPO ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: SOLO COLOCACION, EXCAVACION, NIVELACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
IEP-014-B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FORLEXA TIPO OV, INCLUYE: LUMINARIA FABRICADA A BASE DE ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN RECUBIERTA CON PINTURA APLICADA ELECTROESTATICAMENTE PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, LUMINARIA LED DE 90 WATTS, REFLECTOR DE CRISTAL TRANSPARENTE TERMO TEMPLADO, 5 AÑOS DE GARANTIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
IEP-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO CONICO OCTOGONAL DE 9.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MONTAJE CON GRUA, CABLEADO 2F CON CABLE, CALIBRE 10 + 1 TIERRA CON CABLE CALIBRE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AA82056 | BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA 90X90cm BASE INF., 40X40cm BASE SUP. Y 96cm DE ALTURA, (FATUVISA) PARA POSTE DE HASTA 9 M , INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. | PZA | 1
IE51429 | TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIAM., INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO, TENDIDO, CONEXIONES Y RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN UNION CON MUROS, SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONES. | M | 95
IE50807A | CABLE DE ALUMINIO 600V, 90°C, TRIPLEX CON LA CONFIGURACIÓN 2x6 + 1x6, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-061-ANCE Y NRF-052-CFE, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 95
IE51379 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 60 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR, ENCHUFABLE (QO), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
IE52011 | REGISTRO ELÉCTRICO TIPO ALUMBRADO PUBLICO FATUVISA NO. 3.5 DE 0.49 X 0.34 X 0.30, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. | PZA | 5
IE23590 | TUBO CONDUIT DE FO.GO. PARED DELGADA DE 13MM, (1/2") INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 45
IE51467 | CABLE DE COBRE CAL #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 45
IE51005 | SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA DE LAMINA 4"x4", TUBO CONDUIT GALV. DE 1/2" P.D., APARENTE POR LOSA 3 CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: SOPORTERIA SOPORTERIA CON ABRAZADERA DE UÑA DE 1/2" MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | SAL | 6
IE24138 | CAJA REGISTRO CUADRADA DE INTERPERIE PARA CONEXIONES ELECTRICAS. EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA PARA FIJACION EN CUALQUIER AREA, TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
IE89016B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA PARA SUSPENDER,TECNOLOGIA LED MODELO FLI150, 150 Wtts 220VOLTS, DE 38.5 CM DE ALTO X 50 CM DE DIAMETRO Y 6.6KG. REFLECTOR DE ALUMINIO, REFRACTOR DE ACRILICO CONCAVO TIPO LUPA, CONTROLADOR ELECTRONICO ALTO FACTOR DE POTENCIA, SUPRESOR DE PICOS 4KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
IE51354 | CENTRO DE CARGA 4 CIRCUITOS MARCA SQUARE-D CAT QOD4 F/S, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIONES. | PZA | 1
IE51468 | CABLE DE COBRE CAL #10 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 1
IE51467 | CABLE DE COBRE CAL #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 1
IE51469 | CABLE DE COBRE CAL #8 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 2
LIMPIEZA
AA37089 | CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE OBRA, DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS COMO: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, MATERIAL CHATARRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. | M3 | 98
|  |  | Subtotal de Presupuesto |  |  | 0
|  |  | IVA: |  |  | 0
|  |  | Total: |  |  | 0
|  |  | IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  | 0
NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS MENCIONES EN CUANTO A MARCAS Y MODELOS DE LOS DIFERENTES INSUMOS EN LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, SON SOLO A MANERA DE REFERENCIA EN CUANTO A ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, POR LO TANTO, EL LICITANTE PODRA PROPONER CUALQUIER OTRA.

## 21-GSE-013
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: "(21-GSE-013) CONSTUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO EN CALLE MORELOS Y CALLE SAHUARIPA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA" |  | CONTRATO NO: |  | NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. CON LETRA | P.U. NUM. | IMPORTE
BANQUETAS EN AREA DE ESCUELA
PRELIMINARES
PR89834 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA O MALLA EN PISOS ESPESOR VARIABLE DE 10-15 CMS EL PRECIO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA BANCO DE CARGA Y APILE DE MATERIAL | M3 | 22.74
EXCAVACIONES Y RELLENOS
CAN-003-2 | CORTE Y EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, POR MEDIOS MECANICOS, A UN ESPESOR DE 35 CMS,PARA AREAS DE PLANCHA DE CONCRETO, CONCRETO ESTAMPADO Y BANQUETAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 66.33
CM13065A | SUMINISTRO, RELLENO Y COLOCACION DE ARENA. | M3 | 9.48
CM13066PB | SUMINISTRO, RELLENO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA. | M2 | 189.5 |  |  |  | ZONA I
CM11131 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, MEDIR COMPACTO, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M EN CARRETILLA. | M3 | 37.9 |  |  |  | ZONA II
AA37089 | CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE OBRA, DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS COMO: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, MATERIAL CHATARRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. | M3 | 120.34
ALBAÑILERIA
AA31818 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10X10, CON JUNTAS DE CELOTEX DE 1/2" @3.00M, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE CERDA EN FORMA RECTA, CURADO CON MEMBRANA (5m2/lt), INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS. | M2 | 189.5 |  |  |  | ZONA III
CM1192522 | DENTELLON DE 15x30 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 3/4", H. EN O., ARMADA CON 4 VAR. 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., HABILITADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS. | ML | 89.5 |  |  |  | ZONA IV
BANQUETA Y ESTACIONAMIENTO EN CALLE MORELOS
BANQUETAS
EXCAVACIONES Y RELLENOS
CAN-003-2 | CORTE Y EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, POR MEDIOS MECANICOS, A UN ESPESOR DE 35 CMS,PARA AREAS DE PLANCHA DE CONCRETO, CONCRETO ESTAMPADO Y BANQUETAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 448.42
CM13065A | SUMINISTRO, RELLENO Y COLOCACION DE ARENA. | M3 | 64.06
CM13066PB | SUMINISTRO, RELLENO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA. | M2 | 1281.2
CM11131 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, MEDIR COMPACTO, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M EN CARRETILLA. | M3 | 256.24
ALBAÑILERIA
AA31818 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10X10, CON JUNTAS DE CELOTEX DE 1/2" @3.00M, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE CERDA EN FORMA RECTA, CURADO CON MEMBRANA (5m2/lt), INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS. | M2 | 1281.2
ESTACIONAMIENTO
PRELIMINARES
PR89836D | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE (SIN REFUERZO ) EN CADENAS, DENTELLONES, GUARNICIONES INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA BANCO DE CARGA Y APILE DE MATERIAL. | M3 | 6.54
GUARNICION
AA31268 | GUARNICION TIPO "I" DE CONCRETO F´c=200 KG/CM2, TMA 3/4", DE 70 l/m, INCLUYE: CONCRETO H. EN O, CIMBRA APARENTE, CELOTEX, COLADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA, RELLENO COMPACTADO ( (EL PRECIO INCLUYE LA DISMINUCION DE CONCRETO EN LAS ENTRADAS DE COCHERAS). | M | 614
EXCAVACIONES Y RELLENOS
CM11106 | CORTE EN CAJÓN DE CALLES, CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO TIPO "B", PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: NIVELACIÓN Y ACARREOS DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA CUALQUIER DISTANCIA. | M3 | 566.42
CM11128 | TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL MATERIAL TIPO "B" DE 20cm DE ESPESOR AL 90% PROCTOR EN AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, INCLUYE ESCARIFICACION, HUMECTACION, MEZCLADO Y TENDIDO. | M2 | 1258.7
AA37091-1 | ACARREO DE MATERIALES PETREOS PARA TERRACERIAS SOBRE PRIMER KILOMETRO, EN CAMIÓN DE VOLTEO. MATERIAL MEDIDO COMPACTO. | M3 | 503.48
AA37091-2 | ACARREO DE MATERIALES PETREOS PARA TERRACERIAS SOBRE KILOMETROS DEL 2DO AL 20AVO, EN CAMIÓN DE VOLTEO. MATERIAL MEDIDO COMPACTO. | M3-KM | 9566.12
CM12460 | FORMACION DE CAPA SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, MOVIMIENTOS LOCALES DENTRO DE LA OBRA, MEZCLADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTACION AL 90% AASHTO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. | M3 | 251.74
CM12457 | FORMACION DE BASE HIDRAULICA FORMADA CON MATERIAL 100% DE BANCO COMPACTADA EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DEL 100% MATERIAL DE BANCO, MOVIMIENTOS LOCALES DENTRO DE LA OBRA, MEZCLADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTACION AL 90% AASHTO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO DE BASE INTEGRADA, QUE CUMPLA CON 60% DE ARENAS Y 40% DE GRAVAS V.R.S AL 70% Y CONTRACCION LINEAL DE 2.5 CMS. COMO MAXIMO. | M3 | 251.74
CARPETA ASFALTICA
CM12484 | RIEGO DE IMPREGNACION DE ASFALTO MC-70 O SIMILAR EN PROPORCION DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: ADQUISICION, BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1258.7
AA37090-1 | ACARREO DE EMULSION ASFALTICA SOBRE PRIMER KILOMETRO EN ZONA SUBURBANA, EN PIPA PETROLIZADORA, INCLUYE: CARGA EN PLANTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREO PARA 1000 LT. | M3 | 2.52
AA37090-2 | ACARREO DE EMULSION ASFALTICA SOBRE KILOMETROS DEL 2DO AL 20AVO EN ZONA SUBURBANA, EN PIPA PETROLIZADORA, INCLUYE: CARGA EN PLANTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREO PARA 1000 LT. | M3-KM | 47.88
CF-008 | ARENERO DE SUPERFICIE IMPREGNADA SOBRE RIEGO DE IMPREGNACION ASFALTICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO DE ARENA, MANO DE OBRA, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1258.7
PAV0110 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-60 A RAZON DE 0.50 LT/M2, INCLUYE: SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACION. | M2 | 1258.7
PAV0133 | CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, SUMINISTRADO EN PLANTA, EXTENDIDO CON FINISHER Y COMPACTADO CON RODILLO LISO Y COMPACTADOR NEUMATICO, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, COSTO DE TODOS LOS MATERIALES, FABRICACION CARPETA ASFALTICA CALIENTE, CARGA A CAMION, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. | M3 | 62.94
AA37089 | CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE OBRA, DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS COMO: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, MATERIAL CHATARRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. | M3 | 1329.1
BANQUETA ESTACIONAMIENTO EN CALLE SAHUARIPA
BANQUETAS
EXCAVACIONES Y RELLENOS
CAN-003-2 | CORTE Y EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, POR MEDIOS MECANICOS, A UN ESPESOR DE 35 CMS,PARA AREAS DE PLANCHA DE CONCRETO, CONCRETO ESTAMPADO Y BANQUETAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 37.33
CM13065A | SUMINISTRO, RELLENO Y COLOCACION DE ARENA. | M3 | 5.33
CM13066PB | SUMINISTRO, RELLENO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA. | M2 | 106.65
CM11131 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, MEDIR COMPACTO, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M EN CARRETILLA. | M3 | 21.33
ALBAÑILERIA
AA31818 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10X10, CON JUNTAS DE CELOTEX DE 1/2" @3.00M, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE CERDA EN FORMA RECTA, CURADO CON MEMBRANA (5m2/lt), INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS. | M2 | 106.65
ESTACIONAMIENTO
PRELIMINARES
PR89836D | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE (SIN REFUERZO ) EN CADENAS, DENTELLONES, GUARNICIONES INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA BANCO DE CARGA Y APILE DE MATERIAL. | M3 | 2.97
GUARNICION
AA31268 | GUARNICION TIPO "I" DE CONCRETO F´c=200 KG/CM2, TMA 3/4", DE 70 l/m, INCLUYE: CONCRETO H. EN O, CIMBRA APARENTE, CELOTEX, COLADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA, RELLENO COMPACTADO ( (EL PRECIO INCLUYE LA DISMINUCION DE CONCRETO EN LAS ENTRADAS DE COCHERAS). | M | 53.5
EXCAVACIONES Y RELLENOS
CM11106 | CORTE EN CAJÓN DE CALLES, CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO TIPO "B", PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: NIVELACIÓN Y ACARREOS DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA CUALQUIER DISTANCIA. | M3 | 22.14
CM11128 | TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL MATERIAL TIPO "B" DE 20cm DE ESPESOR AL 90% PROCTOR EN AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, INCLUYE ESCARIFICACION, HUMECTACION, MEZCLADO Y TENDIDO. | M2 | 49.2
AA37091-1 | ACARREO DE MATERIALES PETREOS PARA TERRACERIAS SOBRE PRIMER KILOMETRO, EN CAMIÓN DE VOLTEO. MATERIAL MEDIDO COMPACTO. | M3 | 19.68
AA37091-2 | ACARREO DE MATERIALES PETREOS PARA TERRACERIAS SOBRE KILOMETROS DEL 2DO AL 20AVO, EN CAMIÓN DE VOLTEO. MATERIAL MEDIDO COMPACTO. | M3-KM | 373.92
CM12460 | FORMACION DE CAPA SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, MOVIMIENTOS LOCALES DENTRO DE LA OBRA, MEZCLADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTACION AL 90% AASHTO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. | M3 | 9.84
CM12457 | FORMACION DE BASE HIDRAULICA FORMADA CON MATERIAL 100% DE BANCO COMPACTADA EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DEL 100% MATERIAL DE BANCO, MOVIMIENTOS LOCALES DENTRO DE LA OBRA, MEZCLADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTACION AL 90% AASHTO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO DE BASE INTEGRADA, QUE CUMPLA CON 60% DE ARENAS Y 40% DE GRAVAS V.R.S AL 70% Y CONTRACCION LINEAL DE 2.5 CMS. COMO MAXIMO. | M3 | 9.84
CARPETA ASFALTICA
CM12484 | RIEGO DE IMPREGNACION DE ASFALTO MC-70 O SIMILAR EN PROPORCION DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: ADQUISICION, BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 49.2
AA37090-1 | ACARREO DE EMULSION ASFALTICA SOBRE PRIMER KILOMETRO EN ZONA SUBURBANA, EN PIPA PETROLIZADORA, INCLUYE: CARGA EN PLANTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREO PARA 1000 LT. | M3 | 0.1
AA37090-2 | ACARREO DE EMULSION ASFALTICA SOBRE KILOMETROS DEL 2DO AL 20AVO EN ZONA SUBURBANA, EN PIPA PETROLIZADORA, INCLUYE: CARGA EN PLANTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREO PARA 1000 LT. | M3-KM | 1.9
CF-008 | ARENERO DE SUPERFICIE IMPREGNADA SOBRE RIEGO DE IMPREGNACION ASFALTICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO DE ARENA, MANO DE OBRA, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 49.2
PAV0110 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-60 A RAZON DE 0.50 LT/M2, INCLUYE: SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACION. | M2 | 49.2
PAV0133 | CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, SUMINISTRADO EN PLANTA, EXTENDIDO CON FINISHER Y COMPACTADO CON RODILLO LISO Y COMPACTADOR NEUMATICO, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, COSTO DE TODOS LOS MATERIALES, FABRICACION CARPETA ASFALTICA CALIENTE, CARGA A CAMION, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. | M3 | 2.46
AA37089 | CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE OBRA, DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS COMO: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, MATERIAL CHATARRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. | M3 | 75.42
IMPORTE DE PRESUPUESTO
I.V.A. 16 %
SUMA
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS MENCIONES EN CUANTO A MARCAS Y MODELOS DE LOS DIFERENTES INSUMOS EN LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, SON SOLO A MANERA DE REFERENCIA EN CUANTO A ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, POR LO TANTO, EL LICITANTE PODRA PROPONER CUALQUIER OTRA.

## 21-GSE-018
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: (21-GSE-018) PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO 27°26'02.1"N 109°33'03.9"W Y 27°26'02.8"N 109°33'02.5"W EN LA BAJADA DE CABORA, EN LA LOCALIDAD DE CABORA, EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA. |  | CONTRATO NO: |  | NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:
DIRECCION:
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad |  | Precio Unitario | Importe
PRELIMINARES
CM11067 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INICIAL Y FINAL Y TOPOGRAFÍA DE APOYO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. | M2 | 538.3
TERRACERIAS
CM11106 | CORTE EN CAJÓN DE CALLES, CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO TIPO "B", PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: NIVELACIÓN Y ACARREOS DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA CUALQUIER DISTANCIA. | M3 | 388.81
CAN-002A | AFINE DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 538.3
CF-005 | COMPACTACION DE PLANTILLA CON RODILLO PATA DE CABRA PARA DESPLANTE DE SUBRASANTE, A LA CUAL SE LE APLICARAN DE 10 A 12 PASADAS DEL EQUIPO VIBRATORIO DE COMPACTACION CON UN PESO DE 8 A 10 TONELADAS O UNA ENERGIA DE COMPACTACION EQUIVALENTE, PREVIAMENTE SE APLICARA UN RIEGO DE AGUA DE 50 A 60 LITROS POR METRO CUADRADO. | M2 | 692.1
CAN-006 | TRATAMIENTO DE SUBRASANTE ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS INCLUYE: ESCARIFICADO, DISGREGADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 538.3
AA37089 | CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE OBRA, DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS COMO: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, MATERIAL CHATARRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. | M3 | 388.81
CM13065 | SUMINISTRO, RELLENO Y COLOCACION DE GRAVA DE 1-1/2". | M3 | 80.75
CM13065A | SUMINISTRO, RELLENO Y COLOCACION DE ARENA. | M3 | 26.92
CM11132 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE SUB BASE, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, MEDIR COMPACTO, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M EN CARRETILLA. | M3 | 107.66
CM12457 | FORMACION DE BASE HIDRAULICA FORMADA CON MATERIAL 100% DE BANCO COMPACTADA EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DEL 100% MATERIAL DE BANCO, MOVIMIENTOS LOCALES DENTRO DE LA OBRA, MEZCLADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTACION AL 90% ASSTHC, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO DE BASE INTEGRADA, QUE CUMPLA CON 60% DE ARENAS Y 40% DE GRAVAS V.R.S AL 70% Y CONTRACCION LINEAL DE 2.5 CMS. COMO MAXIMO. | M3 | 80.75
AA37091-1 | ACARREO DE MATERIALES PETREOS PARA TERRACERIAS SOBRE PRIMER KILOMETRO, EN CAMIÓN DE VOLTEO. MATERIAL MEDIDO COMPACTO. | M3 | 188.41
AA37091-2 | ACARREO DE MATERIALES PETREOS PARA TERRACERIAS SOBRE KILOMETROS DEL 2DO AL 20AVO, EN CAMIÓN DE VOLTEO. MATERIAL MEDIDO COMPACTO. | M3-KM | 2772.29
JUNTA DE CONTROL
AA31271 | CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTROL RANURADA CON DISCO EN UN ANCHO DE 3 MM Y UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM. INCLUYE: SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX-1A Y BAKER ROD DE 1/4", MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 120
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
AA31270B | COLOCACIÓN DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 1/2" (0.994 KG/ML) DE 80 CM DE LARGO CADA UNA COLOCADAS AHOGADAS EN LOSAS A LA MITAD PRIMERO Y LUEGO ENGRASADA LA OTRA PARTE A UNA DISTANCIA DE 80 CM LONGITUDINALMENTE Y 40 CM UNA DE LA OTRA TRANSVERSALEMNTE, EL PRECIO INCLUYE: COSTES, DESPERDICIOS DE 3%, MATERIALES, HERRAMIENTA, DISCOS DE CORTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 82.9
AA31594 | SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION Y DILATACION A BASE DE SIKAFLEX-15LMSL (SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO AUTONIVELANTE, MONOCOMPONENTE DE ALTO DESEMPENO), INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIKAROD (COLA DE RATA) DE 3/8" DE ESPESOR COMO SOPORTE PARA IMPEDIR LA ADHESION DEL SELLADOR A LA SUPERFICIE INTERIOR DE LA JUNTA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AIRE Y/O AGUA A PRESION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 82.9
PAVIMENTO
PAVH0007 | FABRICACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR DE RESISTENCIA F'C=350 KG/CM2, PREMEZCLADO, ACABADO RALLADO, INCLUYE: CIMBRA METALICA, REFUERZO CON MALLA 6/6 10-10, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 538.3
AA36098 | JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE CELOTEX DE 1/2" X 15 CMS DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. | M | 165.8
DENTELLÓN
CM11922 | DENTELLON DE 20x35 CM. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", H. EN O. ARMADA CON 4 VAR. 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., HABILITADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS. | M | 160.2
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
AA37088 | CARGA A MANO Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE OBRA, DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS COMO: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, MATERIAL CHATARRA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE ESCOMBRO. | M3 | 7
|  |  | Subtotal de Presupuesto |  |  | 0
|  |  | IVA: |  |  | 0
|  |  | Total: |  |  | 0
|  |  | IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  | 0
NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS MENCIONES EN CUANTO A MARCAS Y MODELOS DE LOS DIFERENTES INSUMOS EN LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, SON SOLO A MANERA DE REFERENCIA EN CUANTO A ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, POR LO TANTO, EL LICITANTE PODRA PROPONER CUALQUIER OTRA.